## HC KP DV, CTX
Tên gói: Hiệu chuẩn, thử nghiệm TTB hoạt động chuyên môn sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động chi thường xuyên và dịch vụ năm 2024
STT | Chủng loại/ Tên Thiết bị | Thông số thực hiện/ Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần/ năm
1 | Buồng lạnh | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
2 | Buồng lạnh Costan | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
3 | Buồng lạnh Technoblok | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
4 | Thiết bị cảnh báo nhiệt độ | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 2 | 1
5 | Thiết bị cảnh bảo nhiệt độ (180LVS) | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
6 | Tủ đông đa năng FDE40040FV: STP Forma ULT GP- 230V/50Hz Serial Numbe:1116287701210123 Item Number: 14EVM4C01L | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
7 | Tủ lạnh (kho thuốc 3/2) | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
8 | Tủ lạnh DOMESTIC (180LVS) | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
9 | Tủ lạnh Dometic TCW 1150 | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
10 | Tủ lạnh Dometic TCW 3000 | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
11 | Tủ lạnh Dometic TCW 800 | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
12 | Tủ lạnh MF 314 | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
13 | Tủ lạnh TCW 3000AC | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
14 | Tủ lạnh TCW 4000AC | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 3 | 1
15 | Tủ lạnh TCW 80AC | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 1 | 1
16 | Tủ lạnh THERMO FISHER SCIENTIFIC (180LVS) | Hiệu chuẩn đầu dò và nhiệt độ hiển thị | TB | 2 | 1
17 | Máy đo thân nhiệt FLIR A500-EST 2020 | Hiệu chuẩn nhiệt độ chính xác | TB | 2 | 1
18 | Cân điện tử Omron ( 9-186 ) | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
19 | Cân điện tử Omron ( T110012 ) | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
20 | Cân điện tử Tanita ( 9-193 ) | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
21 | Cân điện tử Tanita ( 9-202 ) | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
22 | Cân đo người lớn | Kiểm tra độ lặp lại của cân; Kiểm tra tải trọng lệch tâm Kiểm tra các mức tải; Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 2 | 1
23 | Cân đo người lớn | Kiểm tra độ lặp lại của cân; Kiểm tra tải trọng lệch tâm Kiểm tra các mức tải; Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
24 | Cân trẻ em | Kiểm tra độ lặp lại của cân; Kiểm tra tải trọng lệch tâm Kiểm tra các mức tải; Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 2 | 1
25 | Cân trẻ em | Kiểm tra độ lặp lại của cân; Kiểm tra tải trọng lệch tâm Kiểm tra các mức tải; Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
26 | Hệ thống còi báo động tủ vaccine | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 4 | 1
27 | Hệ thống còi báo động tủ vaccine | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
28 | Máy đo chức năng hô hấp NDD (Thụy sĩ) | Hiệu chuẩn giá trị dãi đo của thiết bị | TB | 1 | 1
29 | Máy đo chức năng hô hấp Thụy sĩ (cả bộ sensor và máy laptop) | Hiệu chuẩn giá trị dãi đo của thiết bị | TB | 1 | 1
30 | Máy đo độ pH da HANNA (Ý) | Hiệu chuẩn các giá trị của pH | TB | 1 | 1
31 | Máy đo thính lực Đan Mạch 229e | Hiệu chuẩn: Tần số; Âm thanh | TB | 1 | 1
32 | Máy đo thính lực hoàn chỉnh Interacoustics - Đan Mạch Model : AD 629 | Hiệu chuẩn: Tần số; Âm thanh | TB | 1 | 1
33 | Máy đo thính lực RAE Systems by Honeywell | Hiệu chuẩn: Tần số; Âm thanh | TB | 1 | 1
34 | Máy đo thính lực sơ bộ DA-226 (Đan Mạch) | Hiệu chuẩn: Tần số; Âm thanh | TB | 1 | 1
35 | Tủ âm | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 2 | 1
36 | Tủ âm Thermo -86 độ C | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
37 | Tủ bảo quản vaccin | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
38 | Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 2 | 1
39 | Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 3 | 1
40 | Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng Thermo | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
41 | Tủ lạnh | Điểm nhiệt độ: 2 độ C và 8 độ C | TB | 5 | 1
42 | Tủ lạnh PANASONIC | Điểm nhiệt độ: 2 độ C và 8 độ C | TB | 1 | 1
43 | Tủ lạnh SANYO | Điểm nhiệt độ: 2 độ C và 8 độ C | TB | 3 | 1
44 | Tủ lạnh SANYO | Điểm nhiệt độ: 2 độ C và 8 độ C | TB | 1 | 1
45 | Tủ sấy khô Memmert Đức | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 170 độ | TB | 2 | 2
46 | Tủ sấy khô Memmert Đức | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 170 độ | TB | 1 | 2
47 | Tủ sấy khô Memmert Đức | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 170 độ | TB | 1 | 2
48 | Tủ sấy khô Memmert Đức | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 170 độ | TB | 2 | 2
49 | Tủ sấy khô Memmert Đức | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 170 độ | TB | 2 | 2
50 | Tủ sấy Memmert | Kiểm tra độ ổn định và sự phân bố nhiệt độ của các khu vực bên trong tủ. Điểm nhiệt độ 180 độ | TB | 1 | 1
51 | Tủ trữ máu | 5 độ C | TB | 1 | 1
52 | Tủ trữ mẫu | 5 độ C | TB | 2 | 1
53 | Bơm lấy mẫu bụi SKC LELAND LEGACY | Lưu lượng, tốc độ bơm lấy mẫu | TB | 4 | 1
54 | Kính hiển vi Olympus CX23 | Hiệu chuẩn độ phóng đại của kính | TB | 1 | 1
55 | Máy đếm hạt bụi METONE AEROCET 531S | Sensor đo, đếm hạt bụi | TB | 3 | 1
56 | Máy đo ánh sáng TESTO 540 | Sensor đo ánh sáng | TB | 4 | 1
57 | Máy đo bức xạ tử ngoại LUTRON UV-340A | Sensor đo bức xạ tử ngoại | TB | 1 | 1
58 | Máy đo điện từ trường EXTECH 480846 – 8GHZ - EMF | Sensor đo điện từ trường | TB | 3 | 1
59 | Máy đo khí CO2 TESTO 540 | Sensor đo khí CO2 | TB | 4 | 1
60 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu MULTIRAE PGM-6228 | Sensor đo khí độc | TB | 4 | 1
61 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí EXTECH RH-390 | Sensor đo nhiệt độ, độ ẩm | TB | 4 | 1
62 | Máy đo nồng độ bụi cầm tay TSI DUSTTRACK II 8532 | Sensor đo, đếm hạt bụi | TB | 1 | 1
63 | Máy đo phóng xạ điện tử MEDCOM RADALERT 100X | Sensor đo phóng xạ | TB | 1 | 1
64 | Máy đo tốc độ gió EXTECH AN-100 | Sensor đo tốc độ gió | TB | 3 | 1
65 | Bếp cách thủy | 47oC | TB | 1 | 1
66 | Bếp cách thủy | 37oC; 41.5oC | TB | 1 | 1
67 | Bếp cách thủy | 37oC; 41.5oC | TB | 1 | 1
68 | Bếp cách thủy 4 chỗ Julabo | 97oC | TB | 1 | 1
69 | Bếp cách thủy 6 chỗ Julabo | 97oC | TB | 1 | 1
70 | Bếp cách thủy 6 chỗ Memmert | 70oC | TB | 1 | 1
71 | Bếp đun COD | 150oC | TB | 1 | 1
72 | Bộ khuấy BOD 10 chỗ | 297 mg/L | TB | 1 | 1
73 | Bộ khuấy BOD 6 chỗ | 297 mg/L | TB | 1 | 1
74 | Cân điện tử Sartorius | 32,5g, 20g | TB | 1 | 1
75 | Cân Kĩ thuật 3 số lẻ Kern | 50g, 100g | TB | 1 | 1
76 | Cân kỹ thuật | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm; - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
77 | Cân kỹ thuật | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm; - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
78 | Cân kỹ thuật Sartorius | - Kiểm tra độ lặp lại của cân; - Kiểm tra tải trọng lệch tâm; - Kiểm tra các mức tải; - Kiểm tra độ trôi theo thời gian | TB | 1 | 1
79 | Cân phân tích 4 số lẻ Kern | 1g, 5g, 50g | TB | 1 | 1
80 | Lò nung Nabertherm | 525oC, 550oC | TB | 1 | 1
81 | Máy đo độ dẫn | <0.1; 20; 200; 800 NTU | TB | 1 | 1
82 | Máy đo độ dẫn Eutech | Độ dẫn điện: < 10 µS/cm | TB | 1 | 1
83 | Máy đo độ đục Lovibond | <0.1; 20; 200; 800 NTU | TB | 1 | 1
84 | Máy đo độ đục Lovibond | <0.1; 20; 200; 800 NTU | TB | 1 | 1
85 | Máy đo pH để bàn | pH 4; 7; 10 | TB | 1 | 1
86 | Máy đo pH Eutech | pH 4; 7; 10 | TB | 1 | 1
87 | Máy đo pH Toledo | pH 4; 7; 10 | TB | 1 | 1
88 | Máy ly tâm bàn Mikro 22 (Đức) | 3000 vòng /phút | TB | 1 | 1
89 | Máy ly tâm C2006 | 3000 vòng /phút | TB | 1 | 1
90 | Máy ly tâm thường | 3000 vòng /phút | TB | 1 | 1
91 | Micropipette | Hiệu chuẩn ở 1 điểm thể tích | TB | 15 | 1
92 | Nồi hấp SH | 121 độ C, 1atm | TB | 1 | 1
93 | Nồi hấp thanh trùng | 121 độ C, 1atm | TB | 1 | 1
94 | Nồi hấp tiệt trùng | 115oC; 121oC | TB | 1 | 1
95 | Nồi hấp tiệt trùng | 115oC; 121oC | TB | 1 | 1
96 | Nồi hấp tiệt trùng | 115oC; 121oC | TB | 1 | 1
97 | Quang phổ UV-VIS | - Độ chính xác dãy bước sóng 190 - 1100 nm; - Độ chính xác hấp thu vùng UV, vùng ánh sáng nhìn thấy được (VIS) | TB | 1 | 1
98 | Tủ ấm | 44oC; 35oC | TB | 1 | 1
99 | Tủ ấm | 35oC; 37oC; 60oC | TB | 1 | 1
100 | Tủ ấm | 41.5oC; 44oC | TB | 1 | 1
101 | Tủ ấm | 30oC; 36oC; 44oC | TB | 1 | 1
102 | Tủ ấm | 37oC; 42oC; 60oC | TB | 1 | 1
103 | Tủ ấm | 37oC; 41.5oC | TB | 1 | 1
104 | Tủ ấm | 36oC; 37oC | TB | 1 | 1
105 | Tủ ấm | 35oC; 37oC | TB | 1 | 1
106 | Tủ ấm | 35oC; 44oC | TB | 1 | 1
107 | Tủ ấm CO2 | 37oC | TB | 1 | 1
108 | Tủ ấm lạnh | 22oC; 25oC; 30oC | TB | 1 | 1
109 | Tủ ấm lạnh | 22oC; 25oC; 30oC | TB | 1 | 1
110 | Tủ âm Sanyo MDF U281AT | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
111 | Tủ âm Sanyo MDF -U333 | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
112 | Tủ âm Sanyo MDF136 | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
113 | Tủ âm Sanyo MDF-U537 | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
114 | Tủ âm Sanyo MDF-U5411 | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
115 | Tủ âm Sanyo MDF-U5411 | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
116 | Tủ âm sâu Thermo TSX70086V | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
117 | Tủ âm sâu Thermo TSX70086V | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
118 | Tủ âm sâu Thermo TSX70086V | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
119 | Tủ âm sâu Thermo TSX70086V | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
120 | Tủ an toàn sinh học | - Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc; - Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA; - Độ ồn của tủ khi được vận hành; - Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc; - Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA; - Nồng độ hạt có kích thước (0,3 – 5,0)µm trong khu vực làm việc; - Hình thái dòng khí. | TB | 1 | 1
121 | Tủ an toàn sinh học | - Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc; - Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA; - Độ ồn của tủ khi được vận hành; - Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc; - Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA; - Nồng độ hạt có kích thước (0,3 – 5,0)µm trong khu vực làm việc; - Hình thái dòng khí. | TB | 1 | 1
122 | Tủ an toàn sinh học | - Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc; - Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA; - Độ ồn của tủ khi được vận hành; - Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc; - Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA; - Nồng độ hạt có kích thước (0,3 – 5,0)µm trong khu vực làm việc; - Hình thái dòng khí. | TB | 1 | 1
123 | Tủ an toàn sinh học | - Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc; - Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA; - Độ ồn của tủ khi được vận hành; - Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc; - Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA; - Nồng độ hạt có kích thước (0,3 – 5,0)µm trong khu vực làm việc; - Hình thái dòng khí. | TB | 1 | 1
124 | Tủ bảo quản hóa chất | 5oC | TB | 1 | 1
125 | Tủ bảo quản hóa chất | 5oC | TB | 1 | 1
126 | Tủ đông | -20oC | TB | 1 | 1
127 | Tủ đông | -20oC | TB | 1 | 1
128 | Tủ làm việc sạch | - Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc; - Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA; - Độ ồn của tủ khi được vận hành; - Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc; - Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA; - Nồng độ hạt có kích thước (0,3 – 5,0)µm trong khu vực làm việc; - Hình thái dòng khí. | TB | 1 | 1
129 | Tủ mát | 5oC | TB | 1 | 1
130 | Tủ mát | 3oC | TB | 1 | 1
131 | Tủ mát | 5oC | TB | 1 | 1
132 | Tủ mát | 5oC | TB | 1 | 1
133 | Tủ mát | 5oC | TB | 1 | 1
134 | Tủ mát Sanyo MPR - 311D | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
135 | Tủ mát Sanyo MPR - 311D | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
136 | Tủ mát Sanyo MPR -214 F | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
137 | Tủ mát Thermo TSX2305GV | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
138 | Tủ pha chế môi trường | Kiểm tra vận tốc gió, ánh sáng, uv, hạt bụi | TB | 1 | 1
139 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
140 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
141 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
142 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
143 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
144 | Tủ sấy | 170oC | TB | 1 | 1
145 | Tủ sấy Memmert | 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
146 | Tủ sấy Memmert | 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
147 | Tủ ủ BOD | 20 độ C | TB | 1 | 1
148 | Ẩm kế | Độ ẩm 0-100% | TB | 9 | 1
149 | Ẩm kế | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 6 | 1
150 | Ẩm kế | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 3 | 1
151 | Ẩm kế | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 2 | 1
152 | Ẩm kế (3/2) | Độ ẩm 0-100% | TB | 1 | 1
153 | LogTag TRIX-8 (180LVS) | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 1 | 1
154 | LogTag TRIX-8 (180LVS) | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 1 | 1
155 | Nhiệt kế rượu | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 3 | 1
156 | Nhiệt kế rựợu -30/+50oC | 13 cái Điểm hiệu chuẩn +5 độ C 02 cái Điểm hiệu chuẩn -20 độ C | TB | 15 | 1
157 | Nhiệt kế rượu 30-50oC (3/2) | Điểm hiệu chuẩn +5 độ C | TB | 1 | 1
158 | Nhiệt kế thủy ngân | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 3 | 1
159 | Nhiệt kế thủy ngân | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 1 | 1
160 | Nhiệt kế tự ghi (699+3/2) | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 3 | 1
161 | Thiết bị ghi nhiệt độ LogTag | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 3 | 1
162 | Thiết bị ghi nhiệt độ LogTag | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 1 | 1
163 | Thiết bị ghi nhiệt độ LogTag | Hiệu chuẩn một điểm nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng | TB | 1 | 1
164 | Logtag | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 4 | 1
165 | Logtag | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 4 | 1
166 | Logtag | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 4 | 1
167 | Logtag | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 6 | 1
168 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22oC độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
169 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22oC độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
170 | Nhiệt ẩm kế không khí | t0: 22oC độ ẩm: 40%; 60% | TB | 2 | 1
171 | Nhiệt ẩm kế không khí | t0: 22oC độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
172 | Nhiệt kế điện tử Microlife | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
173 | Nhiệt kế điện tử Microlife | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
174 | Nhiệt kế điện tử Microlife | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
175 | Nhiệt kế điện tử Microlife | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
176 | Nhiệt kế điện tử Microlife | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
177 | Nhiệt kế đo trán hồng ngoại | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 12 | 1
178 | Nhiệt kế đo trán hồng ngoại | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 8 | 1
179 | Nhiệt kế đo trán hồng ngoại | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 3 | 2
180 | Nhiệt kế rượu | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 17 | 1
181 | Nhiệt kế thủy ngân | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 10 | 1
182 | Nhiệt kế thủy ngân ( đo độ âm CN ) | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
183 | Nhiệt kế thủy ngân ( đo độ âm CN ) | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
184 | Nhiệt kế thủy ngân ( đo độ âm CN ) | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 1 | 1
185 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 7 | 1
186 | Nhiệt kế y học | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
187 | Nhiệt kế y học | Hiệu chuẩn điểm nhiệt : 35.5 độ C và 38 độ C | TB | 1 | 1
188 | Thiết bị cảnh báo nhiệt độ | Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ: 02 độ C và 08 độ C | TB | 4 | 1
189 | Tủ âm Thermo -86 độ C | Theo mức nhiệt độ cài đặt | TB | 1 | 1
190 | Bình định mức 100 mL | 100 mL | TB | 2 | 1
191 | Bình định mức 1000 mL | 1000 mL | TB | 2 | 1
192 | Bình định mức 50 mL | 50 mL | TB | 2 | 1
193 | Bộ quả cân chuẩn | Hiệu chuẩn theo trọng lượng của từng bộ quả cân | TB | 1 | 1
194 | Bộ quả cân chuẩn | Hiệu chuẩn theo trọng lượng của từng bộ quả cân | TB | 1 | 1
195 | Buret nâu 25mL | 25 mL | TB | 1 | 1
196 | Buret nâu 25mL | 25 mL | TB | 1 | 1
197 | Buret trắng 10 mL | 10 mL | TB | 1 | 1
198 | Buret trắng 25 mL | 25 mL | TB | 1 | 1
199 | Buret trắng 25 mL | 25 mL | TB | 1 | 1
200 | Đồng hồ bấm giây | 15 phút | TB | 1 | 1
201 | Đồng hồ bấm giây | 15 phút | TB | 1 | 1
202 | Đồng Hồ Bấm Giờ | 5, 10, 15, 30, 60 phút | TB | 2 | 1
203 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
204 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
205 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
206 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
207 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
208 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
209 | Nhiệt ẩm kế | t0: 22 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
210 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
211 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
212 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
213 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
214 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
215 | Nhiệt ẩm kế | t0: 25 độ C độ ẩm: 40%; 60% | TB | 1 | 1
216 | Nhiệt kế đầu dò | 5oC; 35oC; 36oC; 37oC; 41,5oC | TB | 1 | 1
217 | Nhiệt kế đầu dò | 5oC; 35oC; 36oC; 37oC; 41,5oC | TB | 1 | 1
218 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 37oC; 5oC; 44oC; 60oC; 170oC | TB | 1 | 1
219 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 37oC; 5oC; 44oC; 60oC; 170oC | TB | 1 | 1
220 | Nhiệt kế đầu dò | 5oC | TB | 1 | 1
221 | Nhiệt kế đầu dò | 37oC | TB | 1 | 1
222 | Nhiệt kế đầu dò | 36oC | TB | 1 | 1
223 | Nhiệt kế đầu dò | 35oC | TB | 1 | 1
224 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC | TB | 1 | 1
225 | Nhiệt kế đầu dò | 3oC; 10oC; 20oC | TB | 1 | 1
226 | Nhiệt kế đầu dò | 525oC, 550oC | TB | 1 | 1
227 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
228 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
229 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
230 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
231 | Nhiệt kế đầu dò | 3oC; 10oC; 20oC | TB | 1 | 1
232 | Nhiệt kế đầu dò | 3oC; 10oC; 20oC | TB | 1 | 1
233 | Nhiệt kế đầu dò | 3oC; 10oC; 20oC | TB | 1 | 1
234 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
235 | Nhiệt kế đầu dò | -20oC; 104oC; 105oC; 180oC | TB | 1 | 1
236 | Nhiệt kế điện tử | Hiệu chuẩn ở 2 điểm : 2 và 8 độ C | TB | 1 | 1
237 | Nhiệt kế đo nhiệt độ 2-8 độ C | Điểm chuẩn 4 độ C | TB | 1 | 1
238 | Nhiệt kế thủy ngân | 3oC; 42oC | TB | 1 | 1
239 | Nhiệt kế thủy ngân | 37oC | TB | 1 | 1
240 | Nhiệt kế thủy ngân | 36oC | TB | 1 | 1
241 | Nhiệt kế thủy ngân | 44oC | TB | 1 | 1
242 | Nhiệt kế thủy ngân | 41,5oC | TB | 1 | 1
243 | Nhiệt kế thủy ngân | 25oC; 22oC | TB | 1 | 1
244 | Nhiệt kế thủy ngân | 30oC | TB | 1 | 1
245 | Nhiệt kế thủy ngân | 37oC | TB | 1 | 1
246 | Nhiệt kế thủy ngân | 35oC | TB | 1 | 1
247 | Nhiệt kế thủy ngân | 70oC; 97oC | TB | 1 | 1
248 | Nhiệt kế thủy ngân | 70oC; 97oC | TB | 1 | 1
249 | Nhiệt kế thủy ngân | 70oC; 97oC | TB | 1 | 1
250 | Nhiệt kế thủy ngân | 70oC; 97oC | TB | 1 | 1
251 | Nhiệt kế thủy ngân -10 ® 500C | 3oC; 42oC, 25oC; 22oC | TB | 1 | 1
252 | Nhiệt kế thủy ngân -10 ® 500C | 3oC; 42oC, 25oC; 22oC | TB | 1 | 1
253 | Nhiệt kế thủy tinh | 30C; 100C | TB | 1 | 1
254 | Nhiệt kế thủy tinh | 3oC; 10oC | TB | 1 | 1
255 | Nhiệt kế thủy tinh | 3oC; 10oC | TB | 1 | 1
256 | Nhiệt kế thủy tinh | 3oC; 10oC | TB | 1 | 1
257 | Nhiệt kế thủy tinh | 3oC; 10oC | TB | 1 | 1
258 | Nhiệt kế thủy tinh | 3oC; 10oC | TB | 1 | 1
259 | Nhiệt kế thủy tinh | Hiệu chuẩn ở điểm: 2 và 8 độ C | TB | 1 | 1
260 | Nhiệt kế vẩy | 115 độ C; 121 dộ C | TB | 1 | 1
261 | Nhiệt kế vẩy | 115 độ C; 121 dộ C | TB | 1 | 1
262 | Nhiệt kế vẩy | 115 độ C; 121 dộ C | TB | 1 | 1
263 | Ống đong 100mL | 100mL (01 cái) | TB | 1 | 1
264 | Ống đong 250mL | 250mL (01 cái) | TB | 1 | 1
265 | Ống đong 50mL | 50mL (01 cái) | TB | 1 | 1
266 | Piepet 10mL | 10mL | TB | 2 | 1
267 | Pipet 1mL | 1mL | TB | 2 | 1
268 | Pipet bầu 1 mL | 1 mL | TB | 2 | 1
269 | Pipet bầu 10 mL | 10 mL | TB | 2 | 1
270 | Pipet bầu 2 mL | 2mL | TB | 2 | 1
271 | Pipet bầu 3 mL | 3 mL | TB | 2 | 1
272 | Pipet bầu 4 mL | 4 mL | TB | 2 | 1
273 | Pipet bầu 5 mL | 5 mL | TB | 2 | 1
274 | Pipette 0-5000 μL | độ chính xác 5000 micro lit | TB | 1 | 1
275 | Pipette 10 – 100 µL | độ chính xác 50 micro lit | TB | 1 | 1
276 | Pipette 100 – 1000 µL | độ chính xác 500 micro lit | TB | 1 | 1
277 | Pipette 20 – 200 µL | độ chính xác 100 micro lit | TB | 1 | 1
278 | Pipette 2-20 µL | độ chính xác 10 micro lit | TB | 1 | 1
279 | Pipette 5 – 50 µL | độ chính xác 25 micro lit | TB | 1 | 1
280 | Piston pipette | -Hiệu chuẩn ở điểm: 100, 500, 1000 (1 TB) -Hiệu chuẩn ở điểm: 20, 100, 200 (1 TB) -Hiệu chuẩn ở điểm: 5, 25 50 (1 TB) -Hiệu chuẩn ở điểm: 50, 100, 200 (1 TB) -Hiệu chuẩn ở điểm: 10, 50, 100 (1 TB) | TB | 5 | 1
281 | Máy đo âm ốc tai | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 1 | 1
282 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu - loại cầm tay - | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 2 | 2
283 | Máy tạo oxy 5 lít/phút | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 3 | 2
284 | Máy hút dịch chạy điện | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 1 | 2
285 | Máy hút dịch Thomas | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 1 | 2
286 | Máy nghe tim thai toitu | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 1 | 2
287 | Máy doppler tim thai | Vệ sinh, hiệu chuẩn- thử nghiệm thiết bị theo quy định, theo cấu hình máy, đánh giá các chỉ tiêu an toàn | TB | 2 | 2
288 | Máy đo thân nhiệt Sentry MK III | Hiệu chuẩn nhiệt độ chính xác | TB | 1 | 1
289 | Máy đo thân nhiệt Sentry MK IV | Hiệu chuẩn nhiệt độ chính xác | TB | 3 | 1
290 | Nhiệt kế thủy tinh | Hiệu chuẩn ở điểm: -20, 2 và 8 độ C | TB | 1 | 1
291 | Nhiệt kế thủy tinh | Hiệu chuẩn ở điểm: -20, 2 và 8 độ C | TB | 1 | 1